# Apstiprināts

Agroresursu un ekonomikas institūta

iepirkuma komisijas

2017. gada 23. maija sēdē

protokols Nr. 1

Atvasināta publiska persona

Agroresursu un ekonomikas institūts Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts

ATKLĀTS KONKURSS

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA

AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTA

PRIEKUĻU PĒTNIECĪBAS CENTRA

LABORATORIJAS ĒKAS PĀRBŪVEI

NOLIKUMS

iepirkuma identifikācijas numurs AREI -2017/22

2017

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkums tiek veikts ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” projekta "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana " ietvaros.

## Pasūtītājs

    - Atvasināta publiska persona Agroresursu un ekonomikas institūts (turpmāk – Pasūtītājs, kā arī AREI)

Reģistrācijas numurs: LV90002137506

Juridiskā adrese: Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-2126

Tālrunis: 67552909,

Fakss: 67541789;

E-pasts: arei@arei.lv,

Mājaslapa: www.arei.lv

Agroresursu un ekonomikas institūts iepirkumu organizē ar 18.05.2017. direktora rīkojumu Nr. R/1.2-7-16A izveidota iepirkumu komisija (turpmāk – komisija).

    - Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma gaitā sniegt informāciju un ar kuru pretendents saskaņo Priekuļu pētniecības centra apskati, ir iepirkumu komisijas loceklis, Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra vadītājs Varis Dedumets, tālr. 29151606, faksa numurs: 67541789, e-pasta adrese: arei@arei.lv.

## Iepirkuma procedūras priekšmets, CPV kods un vērtēšanas kritērijs

    - Iepirkuma priekšmets – Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra laboratorijas ēkas pārbūvei.

    - CPV kods: 71200000-0 (Arhitektūras un saistītie pakalpojumi);

71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).

    - Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Projektēšanas uzdevums ir norādīts nolikuma 6.pielikumā.

    - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

    - Kopējā iepirkuma paredzamā līgumcena EUR 30000.00 bez PVN.

## Pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem un piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi sekojošā mājaslapā internetā: www.arei.lv  sadaļā Iepirkumi.

    - Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2017. gada 16. jūnijam plkst. 10:00, darba laiks katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 17.00, Agroresursu un ekonomikas institūts, lietvedības kabinets, Zinātnes iela 2, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, Latvija, LV – 4126vai sūtot pa pastu.

    - Piedāvājumu, kas iesniegts vai piegādāts pēc nolikuma 1.3.2. punktā noteiktā termiņa, neatvērtu atdod vai nosūta atpakaļ iesniedzējam.

## Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norādīts:

pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra laboratorijas ēkas pārbūvei”, ID Nr. AREI – 2017/22. Neatvērt līdz 2017. gada 16. jūnijam plkst. 10.00.”

    - Piedāvājums sastāv no ir šādām piedāvājuma daļām:

1) Pieteikums un pretendenta atlases dokumenti;

2) Tehniskais piedāvājums;

3) Finanšu piedāvājums.

    - Pretendentam piedāvājums jāsagatavo uz A4 formāta lapām, datorrakstā, skaidri salasāms un bez labojumiem.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantotā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona.

    - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs ir oriģināls, 1 (viens) eksemplārs ir kopija un 1 (viens) eksemplārs ir elektroniskā kopija, kas jāiesniedz elektroniskā formā uz datu nesēja. Piedāvājumam elektroniskajā formātā jāsatur visas piedāvājuma oriģināla lapas.

    - Pretendentam ir tiesības piedāvājumu iesniegt elektroniskā formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. Elektroniskā formā sagatavotais piedāvājums jāiesniedz uz elektroniskā datu nesēja.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. Dokumentu juridiskā spēka likumam, Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja viss piedāvājums ir cauršūts, pretendents var kopijas un tulkojumus apliecināt ar vienu apliecinājumu, iekļaujot šādu atrunu atsevišķa dokumenta veidā vai iekļaujot to pieteikumā. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu elektroniski, piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

    - Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura informācija, jābūt atzīmei “komercnoslēpums”. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk., nolikumā iekļautā informācija.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 1.3.3. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši PIL prasībām.

    - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, tad pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

## Cita informācija

    - Informācija par iepirkuma procedūru tiek sniegta uz jautājumiem, kas noformēti rakstveidā papīra vēstules formā un iesniegti personīgi, elektroniski vai pa faksu, vai iesūtīti ar kurjera vai pasta starpniecību.

    - Ja par iepirkuma procedūras nolikumu tiek sniegta papildu informācija, tad tā tiek nosūtīta piegādātājam, kurš uzdeva jautājumu un vienlaikus atbilde tiek ievietota pasūtītāja mājaslapā internetā.

## Piedāvājumu atvēršana.

    - Piedāvājumu atvēršana notiks piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Pasūtītāja telpās, Zinātnes ielā 2, Priekuļos, Priekuļos novadā, 1. stāva zālē, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2017. gada 16. jūnijā plkst. 10.00.

    - Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā un nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un finanšu piedāvājuma kopējo līgumcenu.

    - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

## Paziņojums par lēmuma pieņemšanu.

    - Iepirkumu komisija par savu gala lēmumu vienlaikus informēs visus pretendentus Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

    - Iepirkuma līgumi tiek slēgti ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos termiņus.

## Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi.

    - Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu.

    - Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

    - Iepirkuma komisijai ir šādas tiesības:

      - saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem;

      - lemt par iesniegto dokumentu atstāšanu bez izskatīšanas, ja tie neatbilst šī nolikuma vai normatīvo aktu prasībām;

      - pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūrā uzvarējušā pretendenta noteikšanu, pieņemt lēmumu pārtraukt vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

      - pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - Komisijai ir šādi pienākumi:

      - izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus;

      - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu.

## Pretendenta tiesības un pienākumi.

    - Pretendentam ir tiesības:

      - līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai jebkurā iepirkuma procedūras posmā atsaukt iesniegto piedāvājumu pilnībā vai daļēji, rakstiski par to paziņojot iepirkumu komisijai;

      - pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu, tādā termiņā, lai pasūtītājam būtu iespējams atbildi sniegt 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.,

      - piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē

    - Pretendenta pienākumi:

      - sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma noteikumiem, ievērot Pasūtītāja norādījumus attiecībā uz nolikumam pievienoto paraugformu aizpildīšanu. Gadījumā, ja Pretendents konstatē pretrunas nolikumā, par tām Pretendentam ir pienākums informēt Pasūtītāju un prasīt skaidrojumu;

      - iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām, kā arī nodrošināt, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt;

      - Pasūtītāja noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumu par piedāvājumā ietvertās informācijas precizēšanu un iesniegt nepieciešamos dokumentus;

      - saņemot uzaicinājumu slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja uzaicinājumā norādītajā termiņā noslēgt iepirkuma līgumu.

    - Ja pretendents ir personu grupa, kura konkursā iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad šī grupa līdz iepirkuma līguma noslēgšanai izveido personālsabiedrību.

## Citi noteikumi.

    - Pretendenta iesniegtais iepirkuma procedūras piedāvājums ir apliecinājums tam, ka pretendents:

      - ir iepazinies ar šo nolikumu un tā pielikumiem (t.sk. iepirkuma līgumu projektiem);

      - ir sapratis un pieņēmis atklāta konkursa noteikumus.

    - Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta.

    - Visi strīdi un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentu tiks risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

# PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

# Pretendenta kvalifikācijas prasības:

| Nr.p.k. | Prasība | Iesniedzamie dokumenti | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | prasības profesionālās darbības veikšanai |
|  | Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā: Latvijas Republikas (turpmāk - LR) Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz normatīvie akti; LR Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz normatīvie akti. | Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija (Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās); Būvkomersanta reģistrācijas apliecības vai cita līdzvērtīga dokumenta, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, apliecināta kopija. (Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās). | Iesniedz par: Pretendentu; personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība; Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. |
| 2.1.2. | prasības saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim |
|  | Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2014., 2015., 2016.) vidējais gada finanšu apgrozījums bez PVN ir vismaz 2 (divas) reizes lielāks par paredzamo līgumcenu. Pretendentu, kas dibināti vēlāk, vidējais gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā ir vismaz divas reizes lielāks par paredzamo līgumcenu. | Paraksta tiesīgas vai pilnvarotas personas parakstīta izziņa par finanšu apgrozījumu bez PVN iepriekšējos 3 (trīs) gados, norādot katra gada finanšu apgrozījumu. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, izziņa par finanšu apgrozījumu tā darbības gados. | Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Piegādātājs pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. |
| 2.1.3. | prasības tehniskajām un profesionālajām spējām |
|  | Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016., kā arī 2017. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) ir veicis vismaz 1 (vienas) publiskas būves būvprojekta izstrādi ar objekta platību ne mazāk kā 1500 m2. Publiska būve - ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai. Būvprojektam jābūt saskaņotam un akceptētam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. | Pieredzes apraksts saskaņā ar 3.pielikumu; 1 (viena) pozitīva atsauksme par pieredzes aprakstā minētajiem projektēšanas darbiem. |  |
| 2.1.4. | Pretendentam iepirkuma līguma izpildei jāpiesaista šādi iepirkuma priekšmeta izpildei nepieciešamie speciālisti: | Pretendenta piedāvātā kvalificētā personāla saraksts saskaņā ar 4. pielikumu | Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. |
| 2.1.4.1. | būvprojekta vadītājs/a, kuram uz plānoto līguma noslēgšanas brīdi būs atbilstoši normatīvo aktu prasībām izsniegts LR spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāts ēku būvkonstrukciju projektēšanā vai ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteikto pakalpojumu sniegšanai; un kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016., kā arī 2017. līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ir šāda pieredze: kā būvprojekta vadītājs ir vadījis vismaz 1 (vienas) publiskas būves būvprojekta izstrādi ar objekta platību ne mazāk kā 1500 m2. Publiska būve - ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai. Būvprojektam jābūt saskaņotam un akceptētam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. | CV saskaņā ar veidni (5.pielikums); Par ārvalstu speciālistiem jāiesniedz attiecīgajā valstī izdoto kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas; Ja tiek piesaistīts ārvalstu speciālists, pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. | Būvprojekta vadītājs/-a un arhitekts/-e var būt viena persona |
| 2.1.4.2. | arhitekts/e, kuram uz plānoto līguma noslēgšanas brīdi būs atbilstoši normatīvo aktu prasībām izsniegts LR spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts un vai ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteikto pakalpojumu sniegšanai; un kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016., kā arī 2017.līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ir pieredze vismaz 1 (vienas) publiskas būves ar platību ne mazāk kā 1500 m2 projektēšanā. Publiska būve - ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai. | CV saskaņā ar veidni (5.pielikums); Par ārvalstu speciālistiem jāiesniedz attiecīgajā valstī izdoto kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas; Ja tiek piesaistīts ārvalstu speciālists, pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgs sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos AKTOS noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu LR reglamentētā profesijā. |  |
| 2.1.4.3. | siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs/a, - kuram uz plānoto līguma noslēgšanas brīdi būs atbilstoši normatīvo aktu prasībām izsniegts LR spēkā esošs sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā vai ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteikto pakalpojumu sniegšanai; un - kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016., kā arī 2017. līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ir pieredze vismaz 1 (vienas) publiskas būves ar platību ne mazāk kā 1500 m2 būvprojekta siltumapgādes un ventilācijas sistēmu sadaļas projektēšanā. Publiska būve - ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai. | CV saskaņā ar veidni (5.pielikums)CV saskaņā ar pielikumu Nr.5; Par ārvalstu speciālistiem jāiesniedz attiecīgajā valstī izdoto kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas; Ja tiek piesaistīts ārvalstu speciālists, pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. |  |

  - Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi.

  - Pretendents Tehniskajā piedāvājumā iesniedz:

    - būvprojekta izstrādes apraksts brīvā formā, kas apliecina pretendenta izpratni par veicamā darba apjomu un sarežģītības pakāpi. Aprakstam jābūt par konkrētajā objektā veicamajiem projektēšanas darbiem bez vispārīgām, trafaretām frāzēm,

    - projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks nedēļās, norādot galvenos veicamos darbus.

  - Pretendents sagatavo Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) ņemot vērā projektēšanas uzdevuma prasības (6.pielikums).

  - Piedāvājuma cenu pretendents nosaka euro, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un to ieraksta finanšu piedāvājuma veidlapā.

  - Līgumcena tiek fiksēta uz visu darbu izpildes laiku un netiek pārrēķināta, izņemot normatīvajos aktos un iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

  - Piedāvājumu atbilstības noformējuma pārbaude, pretendentu atlases un tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude

    - Komisija pēc nolikuma 1.4. punktā noteiktajām noformējuma prasībām pārbauda piedāvājuma noformējumu

    - Komisija pēc iesniegtajiem nolikuma 2.1. punktā noteiktajiem dokumentiem pārbauda pretendentu atbilstību atlases prasībām.

    - Ja iepirkuma komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai iesniegtā informācija neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, piedāvājums tiek noraidīts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

    - Iepirkuma komisija veic pretendentu iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu pārbaudi, izvērtējot to atbilstību nolikuma 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija un Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma) norādītajām prasībām. Ja pretendenta tehniskais vai finanšu piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no nolikumā pieprasītajiem dokumentiem, iepirkuma komisija šo piedāvājumu tālāk neizskata.

    - Ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, pasūtītājs pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar PIL 53. pantu.

## PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

  - Pasūtītājs piešķir iepirkuma līgumu slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta piedāvāto līgumcenu un būvprojekta izstrādes termiņu.

  - Salīdzināti un vērtēti tiek tie piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudē.

  - Iepirkuma saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji:

|  | Vērtēšanas kritērijs | Kritērija īpatsvars (kopējais punktu skaits 100) |
| --- | --- | --- |
| A | Piedāvātā līgumcena | 80 |
| B | Būvprojekta izstrādes termiņš | 20 |

Pretendenta Iegūtos punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pretendenta piedāvājuma punktu skaits = A+B

A – Līgumcena

A – Līgumcena - kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu A = Az/Ap * N, kur:

Ap – vērtējamā pretendenta piedāvājuma cena,

Az – viszemākā piedāvātā cena,

N – noteiktais maksimālais punktu skaits cenai (N= 80).

B – Būvprojekta izstrādes termiņš

B – Būvprojekta izstrādes termiņa kritērija skaitliskais vērtējums (kalendāra nedēļas), kuru aprēķina saskaņā ar formulu B = Bī/Bp * N, kur:

Bp – vērtējamā pretendenta piedāvātais izpildes termiņš,

Bī – visīsākais izpildes termiņš,

N – noteiktais maksimālais punktu skaits piegādes termiņam (N= 20).

## PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

  - Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 42. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL 42. panta noteiktajā kārtībā, t.sk. izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu (www.eis.gov.lv) vai pretendenta iesniegtos dokumentus.

  - Pasūtītājs pārbaudi par nolikuma 4.1. punktā norādīto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

- UZTICAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI IESNIEGTO PIERĀDĪJUMU VĒRTĒŠANA (PIL 43.pants)

  - Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

  - Ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēdz attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu PIL 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

  - Pasūtītājs izvērtē pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

  - Ja pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

- EIROPAS VIENOTAIS IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTS (PIL 49. pants)

  - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

  - Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

  - Pretendentam jāiesniedz visi dokumenti, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pretendentam nav jāiesniedz dokumenti un informācija, kas ir pasūtītāja rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

  - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

  - Komisija pēc piedāvājumu izvērtēšanas un pārbaudes, pārbauda, vai uz pretendentu neattiecas PIL 42. panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi, pieņem lēmumu par iepirkuma rezultātiem.

  - Ja vairāku pretendentu piedāvājumi būs ar vienādu punktu skaitu, iepirkuma komisija izvēlēsies to piedāvājumu, kurš būs piedāvājis zemāko līgumcenu.

  - Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu par iepirkuma rezultātiem.

  - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumus ar izvēlēto pretendentu PIL noteiktajā kārtībā saskaņā ar šā nolikuma noteikumiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt  iepirkuma līgumus ar pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums būs nākamais izdevīgākais (nākamais lielākais punktu skaits), vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt  iepirkuma līgumus ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām, bet tas atsakās  iepirkuma līgumu slēgt, komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# PIELIKUMI

Nolikumam ir pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir neatņemama nolikuma sastāvdaļas:

1. pielikums - Pieteikuma dalībai iepirkumā veidlapa;

2. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidlapa;

3. pielikums - Pretendenta pieredzes apraksta veidlapa;

4.pielikums - Pretendenta piedāvātā kvalificētā personāla saraksts, kas apliecina kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām veidlapa;

5. pielikums - CV (veidne);

6. pielikums – Projektēšanas uzdevums;

7. pielikums - Objekta apsekošanas lapas veidlapa;

8. pielikums - Projektēšanas līguma projekts;

9. pielikums - Autoruzraudzības līguma projekts;

10. pielikums – Telpu plāni (atsevišķās datnēs).

1. pielikums

iepirkuma nolikumam

##### ID NR. AREI-2017/22

##### atklāts konkurss

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA

AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTA

PRIEKUĻU PĒTNIECĪBAS CENTRA

LABORATORIJAS ĒKAS PĀRBŪVEI

ID Nr. AREI-2017/22

##### Pieteikuma dalībai iepirkumā veidlapa

| _____________________ /Datums/ |  |
| --- | --- |

Pretendents ______________________________________________________________________

/Nosaukums/ Vārds, uzvārds/

ar piedāvājuma iesniegšanu piesaka dalību iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra laboratorijas ēkas pārbūvei”, ID Nr. AREI-2017/22 (turpmāk – Iepirkums) un Pretendenta vārdā:

- apliecina, ka ir iepazinies ar Iepirkuma noteikumiem, piekrīt piedalīties Iepirkumā un garantē Iepirkuma nolikumā Pasūtītāja izvirzīto prasību izpildi un gadījumā, ja tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu Pasūtītāja piedāvātajā redakcijā;

- apliecina, ka visa piedāvājuma dokumentācijā ietvertā informācija ir patiesa un Pretendents neliks šķēršļus tās pārbaudei;

- nodrošinās, ka iepirkuma priekšmeta izpildei tiks piesaistīts Iepirkuma piedāvājumā norādītais personāls;

- apstiprina, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām;

- apliecina, ka Pretendenta rekvizītu tabulas 12.punktā norādītā elektroniskā pasta adrese ir Pretendenta oficiālā elektroniskā pasta adrese un uz norādīto elektroniskā pasta adresi Pretendents saņems Pasūtītāja nosūtīto saraksti ar drošu elektronisko parakstu Iepirkuma ietvaros un Iepirkuma rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros, pamatojoties uz Paziņošanas likuma 9. panta otro daļu;

- visas Iepirkuma piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst/ neatbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (norādīt attiecināmo).

(skaidrojumu skatīt:

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf).

Kopējā atklāta konkursa piedāvātā līgumcena EUR ________ (___________________) bez PVN.

Piedāvātais būvprojekta izstrādes termiņš ______________(_____________) kalendāra nedēļas.

Pretendenta rekvizīti: (Pretendents aizpilda tabulu, norādot visu pieprasīto informāciju)

| 1. | Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Vienotās reģistrācijas numurs |  |
| 3. | Juridiskā adrese |  |
| 4. | Adrese korespondences saņemšanai |  |
| 5. | Bankas nosaukums |  |
| 6. | Bankas konta numurs |  |
| 7. | Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| 8. | Tālruņa Nr. |  |
| 9. | Faksa Nr. |  |
| 10. | Mobilā tālruņa Nr. |  |
| 11. | Elektroniskā pasta adrese |  |
| 12. | Oficiālā elektroniskā pasta adrese |  |

Persona, kura būs tiesīga parakstīt uzņēmuma līgumu, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums: _________________________________________________________________________________

vārds, uzvārds, kontakttālrunis

Pretendenta pārstāvis, kurš būs atbildīgs par uzņēmuma līguma administrēšanu, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums: ________________________________________________________________________________

vārds, uzvārds, kontakttālrunis

Pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats, pārstāvības pamats: __________________________________________

Pretendenta pārstāvja paraksts: _________________________________________________

2. pielikums

iepirkuma nolikumam

##### ID NR. AREI-2017/22

##### atklāts konkurss

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA

AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTA

PRIEKUĻU PĒTNIECĪBAS CENTRA

LABORATORIJAS ĒKAS PĀRBŪVEI

ID Nr. AREI-2017/22

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

Datums

Pretendents_____________, reģ. Nr. ___________________, saskaņā ar iepirkuma nolikumu apstiprina, ka piekrīt iepirkuma noteikumiem, un piedāvā veikt iepirkuma procedūras “Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra laboratorijas ēkas pārbūvei” izpildi par piedāvāto līgumcenu

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets | Piedāvātā līgumcena euro |
| --- | --- | --- |
|  |  | bez PVN | PVN | ar PVN |
| 1. | Būvprojekta izstrāde atbilstoši iepirkuma dokumentācijas prasībām |  |  |  |
| 1.1. | 1. kārta |  |  |  |
| 1.2. | 2. kārta |  |  |  |
| 1.3. | 3. kārta |  |  |  |
| 2. | Autoruzraudzība |  |  |  |
| 2.1. | 1. kārta |  |  |  |
| 2.2. | 2. kārta |  |  |  |
| 2.3. | 3. kārta |  |  |  |
|  | Kopā (1.+2.) |  |  |  |

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Datums

Pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats, pārstāvības pamats: __________________________________________

Pretendenta pārstāvja paraksts: _________________________________________________

3. pielikums

iepirkuma nolikumam

##### ID NR. AREI-2017/22

##### atklāts konkurss

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA

AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTA

PRIEKUĻU PĒTNIECĪBAS CENTRA

LABORATORIJAS ĒKAS PĀRBŪVEI

ID Nr. AREI-2017/22

____________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, Reģ. Nr. )

Pretendenta pieredzes apraksts

| Nr.p.k. | Veiktā darba apraksts | Būves klasifikācija (nosaukums) | Darbu apjoms (ēkas platība m2) | Pasūtītājs, kontaktpersona, kontakttālrunis | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas datums, un būvprojekta akceptēšanas būvvaldē datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Norādīt tikai iepirkuma dokumentācijas prasībām atbilstošos objektus.

Datums

Pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats, pārstāvības pamats: __________________________________________

Pretendenta pārstāvja paraksts: _________________________________________________

4. pielikums

iepirkuma nolikumam

##### ID NR. AREI-2017/22

##### atklāts konkurss

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA

AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTA

PRIEKUĻU PĒTNIECĪBAS CENTRA

LABORATORIJAS ĒKAS PĀRBŪVEI

ID Nr. AREI-2017/22

Pretendenta piedāvātā kvalificētā personāla saraksts, kas apliecina kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām

| Projektā paredzētais amats | Piedāvātā speciālista vārds, uzvārds | Saistība ar pretendentu | Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr. un izdevējs |
| --- | --- | --- | --- |

Datums

Pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats, pārstāvības pamats: __________________________________________

Pretendenta pārstāvja paraksts: _________________________________________________

5. pielikums

iepirkuma nolikumam

##### ID NR. AREI-2017/22

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums: ___________________________________

Identifikācijas numurs: _______________________________

Piedāvātā pozīcija augstāk minētā  līguma izpildē:_________________________________________

  - Uzvārds:

  - Vārds:

  - Dzimšanas gads:

  - Izglītība:

| Mācību Iestāde |  |
| --- | --- |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |

  - Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas )

| Valoda | Lasītprasme | Runātprasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |

  - Patreizējais amats un darba vieta:

  - Specializācija (Profesionālā kompetence):

  - Darba pieredze:

| Komersanta firma (nosaukums): |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: |  |

  - Iepriekšējo trīs gadu laikā veiktie darbi, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā

pozīcijā, kā iepirkumā piedāvātā pozīcija augstākminēto darbu izpildē:

| Darba izpildes gads | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālr. | Projektējamā objekta veids (būves klasifikācija) | Projektējamā objekta platība (kvm) | Darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Cita saistītā informācija

Es, parakstot šo CV, apliecinu, ka sniegtā informācija pareizi atspoguļo manu pieredzi un

kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā  _________________________ <norādīt pozīciju>uz pilnu slodzi  strādāt pie līguma „_______________” izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts________________<Pretendenta nosaukums>piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt

iepirkuma laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6. pielikums

iepirkuma nolikumam

##### ID NR. AREI-2017/22

##### atklāts konkurss

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA

AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTA

PRIEKUĻU PĒTNIECĪBAS CENTRA

LABORATORIJAS ĒKAS PĀRBŪVEI

ID Nr. AREI-2017/22

## PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Objekts 				Laboratorijas ēka

Objekta adrese				Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126

Pasūtītājs				Agroresursu un ekonomikas institūts

Pasūtītāja pārstāvis			Priekuļu pētniecības centra vadītājs Varis Dedumets

- Esošās situācijas / objekta raksturojums

Ēka tiek izmantota zinātniskās pētniecības darba veikšanai kopš 2000 gada.

Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra laboratorijas ēkas galvenais lietošanas veids - 1263 (Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas;
Izglītības iestāžu telpu grupa). Virszemes stāvu skaits – 5, pazemes stāvu skaits – 1. Būvtilpums – 11 308 m3. Kopējā platība – 3145,80 m2.  Pamati – dzelzsbetona / betona. Ārsienas – ķieģeļu mūris. Pārsegumi – dzelzsbetona / betona. Jumts – koka spāres ar māla dakstiņu segumu.

Laboratorijas ēkas pārbūve nepieciešama, lai veicinātu zinātnisko kapacitāti un jaunus projektus nozares attīstībai, kā arī lai nodrošinātu kontrolētus apstākļus laukaugu selekcijai un pētījumiem un  sasniegtu pasūtītāja stratēģijā izvirzītos mērķus zinātnisko darbu veikšanā.

- Mērķis un sasniedzamais rezultāts

  - Ēkas pārbūves mērķis, attīstot laboratorijas ēkas infrastruktūru, veicināt modernu un mūsdienīgu pētniecības darba vidi, nodrošinot mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošus darba apstākļus laboratorijās un rezultātā uzlabojot zinātniskās darbības rādītājus.  Izstrādājamais būvprojekts būs saistīts ar projekta iesniegumu, ko AREI kopā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti plāno iesniegt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākumam „P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanai”.

  - Veicot telpu pārplānošanu, izbūvēt morāli un tehniski novecojošo laboratoriju ēku par modernu laboratorijas kompleksu, aprīkotu ar nozares jaunākajām energoefektīvām elektroietaisēm, ventilēšanas un klimata kontroles iekārtām.

  - Radīt priekšnoteikumus efektīvākam zinātnieku darbam un savstarpējai sadarbībai, veicinot inovatīvo ieceru īstenošanu.

- Izmantojamie normatīvi un standarti

Izstrādājot būvprojektu, projektētājam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, būvnormatīvi un standarti.

- Projektēšanas darbi

| 1. | Informācija par īpašumu | Īpašuma kadastra Nr. 4272 007 0182 Zemes vienības kadastra Nr.4272 007 0190 Ēkas kadastra Nr. 4272 007 0190 001 Zemes un ēku īpašnieks: Agroresusrsu un ekonomikas institūts |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126 |
| 3. | Būvniecības veids | Pārbūve |
| 4. | Projektēšanas stadija | Būvprojekts |
| 5. | Būvprojekta sastāvs Būvprojektā ietvert risinājumus saskaņā ar LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” | Vispārīgā daļa: Arhitektūras daļa: Arhitektūras risinājumi (AR), Iekārtu izvietojums (IE), Inženierrisinājumu daļa: Būvkonstrukcijas (BK), Ūdensapgāde un kanalizācija (ŪK), Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (dabīgā, mehāniskā) (AVK), Elektroapgāde (EL); Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS); Vadības un automatizācijas sistēmas (VAS). Tehnoloģiskā daļa, Ekonomikas daļa: Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (specifikācijas) (IS); Būvdarbu apjomu saraksts (BA), Izmaksu aprēķins – Tāmes (T) Darba organizācijas projekts (DOP). Ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP). |
| 6. | Darba apraksts | INFORMĀCIJA 1.KĀRTAS PROJEKTĒŠANAI 6.1. AR iekļaujamo darbu specifikācija: Ēkas plānojuma izmaiņas: Ēkas 1. stāvs Ēkas 1. stāvā paredzēt veco, neatbilstošo iekšdurvju nomaiņu uz jaunām, durvju tips - ekvivalenti esošajām nomainītajām durvīm, durvis paredzēt bez sliekšņiem, ailes izmērus saskaņot ar Pasūtītāju; Telpā Nr. 1 paredzēt apdares remontdarbus, izvērtējot telpas apdares kvalitāti un funkcionalitāti telpas lietošanas veidam; Telpā Nr. 5 paredzēt starpsienu, kas telpu sadala divās daļās, un durvju aili ar durvīm jaunizbūvētajai telpai; jauniegūtajām telpām paredzēt apdares darbus; Telpās Nr. 9, 10, 11, 13, 14, 18, 25 paredzēt grīdas seguma maiņu un apdares remontdarbus, izvērtējot telpas apdares kvalitāti un funkcionalitāti telpas lietošanas veidam; Telpās, kurās paredzēti inženierkomunikāciju darbi, paredzēt apdares un konstruktīvos risinājumus, ja tādi nepieciešami; Skapjiem, kuros atrodas ugunsdzēsības krāns ar šļūteni, paredzēt durvju nomaiņu un apdares remontdarbus. Ēkas 2. stāvs Telpās Nr. 1, 1.1 paredzēt piekaramo griestu konstrukcijas un apdares remontdarbus; nomainīt grīdas segumu; Telpā Nr. 1 paredzēt starptelpu ar sanitārtehniskām iekārtām; Starp telpu Nr. 1 un A2 un starp telpu Nr. 1 un 1.1 paredzēt jaunas durvis ar elektronisko atslēgu; uz telpu K2 paredzēt jaunas durvis; Telpās Nr. 14, 15, 16, 18, 19, 20 paredzēt apdares remontdarbus, izvērtējot telpas apdares kvalitāti un funkcionalitāti telpas lietošanas veidam; novērtēt esošo sanitārtehnisko iekārtu funkcionalitāti, ja nepieciešams, veikt iekārtu nomaiņu; Telpai Nr. 2 paredzēt daļēji aizbūvēt durvju aili, izveidot neveramu logu; Starp telpu Nr. 2 un Nr. 4 paredzēt durvju aili un durvis bez sliekšņa, kas nodrošina gaisa spiediena prasības telpā Nr. 4, atbilstoši izstrādājamajai ventilācijas darbu specifikai; Telpai Nr. 7 demontēt vienu starpsienu un apvienot ar telpu Nr.8; aizbūvēt logu aili esošajā starpsienā; telpai Nr. 8 paredzēt durvis, kas nodrošina gaisa spiediena prasības telpā Nr. 8, atbilstoši izstrādājamajai ventilācijas darbu specifikai; Telpai Nr. 9 aizmūrēt durvis uz telpu Nr. 1, demontēt starpsienas un apvienot ar telpu Nr. 10; paredzēt durvju aili un durvis bez sliekšņa no telpas Nr. 10 uz Nr. 1.1; Apsekojot visas 2.stāva telpas un, vienojoties ar Pasūtītāju par apjomiem, izvēlētajās telpās paredzēt apdares remontdarbus, izvērtējot telpas apdares kvalitāti un funkcionalitāti telpas lietošanas veidam; Ēkas 2. stāvā visas durvju ailes paredzēt bez sliekšņiem; nomainīt visas esošās vecās durvis; Telpās, kurās paredzēti inženierkomunikāciju darbi, paredzēt apdares un konstruktīvos risinājumus, ja tādi nepieciešami; Skapjiem, kuros atrodas ugunsdzēsības krāns ar šļūteni, paredzēt durvju nomaiņu un apdares remontdarbus. Ēkas 3. stāvs Ēkas 3. stāvā paredzēt veco, neatbilstošo, iekšdurvju nomaiņu uz jaunām durvīm bez sliekšņiem, ailes izmērus, durvju vēršanās virzienus, durvju tipu (divviru, vienviru, ar/bez stiklojuma) saskaņot ar Pasūtītāju; paredzēt jaunas durvis uz telpām A3 un K3; Telpā Nr. 1 paredzēt jaunas telpas izbūvi, telpas sienas projektēt no PVC konstrukcijām; Telpās Nr. 15, 19, 20, 21 22, 26, 27 paredzēt grīdas seguma maiņu un apdares remontdarbus, izvērtējot telpas grīdas seguma un apdares kvalitāti un funkcionalitāti telpas lietošanas veidam; telpā Nr. 26 paredzēt jaunu telpu ar skaņu izolējošām sienām, samazinot telpas Nr. 26 esošo platību; apvienot telpas Nr. 20 un Nr. 21 platībām; Telpās, kurās paredzēti inženierkomunikāciju darbi, paredzēt apdares un konstruktīvos risinājumus; Skapjiem, kuros atrodas ugunsdzēsības krāns ar šļūteni, paredzēt durvju nomaiņu un apdares remontdarbus. UAS iekļaujamo darbu specifikācija: Sistēmas projektēšana, ieskaitot projekta nodošanu Pasūtītājam un komisijai. Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas panelim jāparedz zonu dalījums katram telpu līmenim. US panelim jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana un izejas signāla pieslēgšana centrālajai signalizācijas pultij. US panelim ir jābūt papildu rezerves releju kontaktu izejām, ja nepieciešams atslēgt vai vadīt citu iekārtu. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas adrešu sistēmas kontroles panelim jābūt sertificētam izmantošanai ES teritorijā, un jāatbilst standarta prasībām. VAS iekļaujamo darbu specifikācija: Apsardzes signalizācijas sistēmas projekts saskaņā ar Pasūtītāja vēlmēm, izmantojot iekārtas (kustību, stikla plīšanas detektori, magnētisko kontaktu rezerves elektriskās barošanas, kontroles paneļu un moduļu) un sistēmas nodošanas Pasūtītājam. Apsardzes signalizācijai jāizmanto kontroles panelis ar iespējām apvienot to ar esošo sistēmu un dot iespēju sadalīt apsargājamo objektu apsargājamās zonās. Sistēmas multiplekso kopņu lietojumam jāļauj viegli veikt shēmas konfigurācijas izmaiņas telpu plānojuma maiņas gadījumā vai arī, mainot apsardzes zonējumu. Apsardzes sistēmai jādod iespēju noraidīt izejošo signālu uz ārējo apsardzes pulti. Ēkas otrajam stāvam paredzēt piekļuves kontroles iekārtas gaiteņa galos. AVK iekļaujamo darbu specifikācija: Vispārējā ventilācija – Paredzēt visai ēkai kopīgu piespiedu ventilācijas sistēmu ar vai bez, (vienojoties ar Pasūtītāju) siltuma atgūšanu. Ventilācijas sistēmu sadalīt kontūros pa stāviem. Prasības telpām atbilstoši to pielietojumam: Ēkas pagraba stāvs Nodrošināt visās telpās gaisa apmaiņu atbilstošu normatīvajiem aktiem; Telpā Nr. 3 paredzēt papildus lokālu nosūci no malšanas iekārtas ar gaisa recirkulāciju un putekļu filtrāciju; Telpas Nr. 30 saldētavas daļā (telpa Nr. 30.1) paredzēt iekārtas, kuras nodrošina telpas temp. 3±10C un gaisa mitrumu 85-90%; Telpās Nr. 8 un Nr. 9 par vajadzību pēc nosūces, pieplūdes vai noteikta gaisa mitruma vienoties ar Pasūtītāju projektēšanas gaitā. Ēkas 1. stāvs Nodrošināt visās telpās gaisa apmaiņu, to nosakot atbilstoši normatīvajiem aktiem; Telpām Nr.13 un 14 paredzēt papildus lokālu nosūci no malšanas iekārtas ar gaisa recirkulāciju un putekļu filtrāciju; Ēkas 2. stāvs Nodrošināt visās telpās gaisa apmaiņu, to nosakot atbilstoši normatīvajiem aktiem; Telpās Nr.2 un 23 paredzēt iekārtas (kondicionieris), kas nodrošina telpas temp. 22±2 0C un gaisa mitrumu 55±5%; Telpā Nr.4 paredzēt papildus lokālu gaisa apmaiņas iekārtu ar dzesēšanas funkciju un papildus pieplūdes gaisa apjomu pārspiediena nodrošināšanai; Telpā Nr.8 paredzēt papildus lokālu gaisa apmaiņas iekārtu ar bakterioloģisko nosūces gaisa filtru, kura nodrošina lielāku gaisa nosūci nekā pieplūdi. Ēkas 3. stāvs Nodrošināt visās telpās gaisa apmaiņu, to nosakot atbilstoši normatīvajiem aktiem; Telpās Nr. 22; 26; 27 paredzēt iekārtas (kondicionieris), kuras nodrošina telpas temp. 22±20C; Telpā Nr. 22 nodrošināt vilkmes skapja pieslēgumu; Telpā Nr. 26 paredzēt lokālu nosūci no malšanas iekārtām ar gaisa recirkulāciju un putekļu filtrāciju; Telpā Nr. 15 paredzēt iekārtas, kuras nodrošina atbilstošu gaisa apmaiņu vārīšanas procesiem. INFORMĀCIJA 2.KĀRTAS PROJEKTĒŠANAI AVK iekļaujamo darbu specifikācija: Ēkas pagraba stāvs Apkure – Pagraba telpā pie siltumapgādes cauruļu ievada, paredzēt siltummezglu. No siltummezgla paredzēt loku ēkas apkures sistēmai un siltā ūdens sagatavošana atbilstoši pasūtītāja nepieciešamībai. Veikt apkures sistēmas projektēšanu atbilstoši telpu plānojumam. Apkures sistēmu sadalīt kontūros pa stāviem. Pagraba stāvā telpā Nr. 8 un Nr. 9 paredzēt risinājumu, kas nodrošina 37º telpas temperatūru. EL iekļaujamo darbu specifikācija: Izvērtēt esošo sadales skapju tehniskos parametrus, jaudas pietiekamību un iekārtu atbilstību tehniskajām prasībām. Paredzēt esošās ievadsadales pagrabstāvā pārbūvi. Otrā stāva telpām paredzēt visu elektrības vadu, rozešu, slēdžu, gaismekļu un sadaļu nomaiņu saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem. Pārējās ēkas daļās paredzēt elektroiekārtu pārbūvi, izvērtējot esošo iekārtu tehnisko stāvokli, atbilstību likuma normām un tehniskajām prasībām. Visiem projektā izmantotajiem materiāliem un veicamajiem darbiem jāatbilst Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām. Vienmēr jālieto jaunākie standarti un normatīvi. To lietojums skaidri jādefinē tehniskajā specifikācijā. Visiem materiāliem un iekārtām, kas tiek projektētas objektā, jānodrošina maksimāla aizsardzība pret elektrotraumām. Tādā pašā veidā projektējami sazemēšanas un potenciāla izlīdzināšanas pasākumi. Elektroinstalācija jāprojektē ar atsevišķu neitrāli un aizsardzības zemes vadu. Visus pielietojamos materiālus un iekārtas projektēšanas gaitā saskaņot ar pasūtītāju. ŪK iekļaujamo darbu specifikācija: Aukstā un siltā ūdens sistēmas jauna projektēšana no siltummezgla (pagraba telpa Nr. 27), atbilstoši izstrādātājiem un ar Pasūtītāju saskaņotajiem AR risinājumiem; projektēšanas gaitā izvērtēt sanitārtehnisko iekārtu funkcionalitāti; Otrā stāvā paredzēt pieslēgt iekārtu pie kanalizācijas sistēmas, kura atdod 60º kondensātu; iekārtas novietojumu saskaņo ar Pasūtītāju; Projektēt atsevišķu ugunsdzēsības vadu, paredzēt to pieslēgt esošajiem ugunsdzēsības skapjiem; Projektēt ēkas iekšējās kanalizācijas sistēmu, pieslēdzot to pie ciema sadzīves kanalizācijas sistēmas pirmās akas; Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu piesaisti saskaņot ar Pasūtītāju. INFORMĀCIJA 3.KĀRTAS PROJEKTĒŠANAI AR iekļaujamo darbu specifikācija Ēkas pagraba stāvs Telpā Nr. 1 paredzēt grīdas pretputekļu pārklājumu, izvērtējot esošās grīdas kvalitāti; izvērtēt griestu apdares risinājumus, saskaņot ar Pasūtītāju; Telpās Nr. 6, 7, 8, 9 paredzēt sienas apdares atjaunošanu, likvidējot mitruma izraisīto pelējumu; Telpās Nr. 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 paredzēt apdares remontdarbus, izvērtējot telpas apdares kvalitāti un funkcionalitāti telpas lietošanas veidam; nomainīt esošās durvis; novērtēt esošo sanitārtehnisko iekārtu funkcionalitāti, ja nepieciešams, veikt iekārtu nomaiņu; telpā Nr. 22 paredzēt dušas; Telpās, kurās paredzēti inženierkomunikāciju darbi, paredzēt apdares un konstruktīvos risinājumus, ja tādi nepieciešami; Skapjiem, kuros atrodas ugunsdzēsības krāns ar šļūteni, paredzēt durvju nomaiņu un apdares remontdarbus. Ēkas 3. stāvs Apsekojot un vienojoties ar Pasūtītāju par apjomu - telpās Nr. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 paredzēt apdares remontdarbus, izvērtējot telpas apdares kvalitāti un funkcionalitāti telpas lietošanas veidam; |
| 7. | Kopējie noteikumi visām telpām | Visas telpas jāprojektē saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un standartiem, Pasūtītāja vajadzībām un norādījumiem, ņemot vērā telpu mērķi. Veikt telpu projektēšanu atbilstoši Projektēšanas uzdevumam. Būvprojektā uzrādītajiem būvizstrādājumiem uzrādīt tehniskos rādītājus, ja nepieciešams var pievienot ražotāja instrukcijas vai bukletus. Paredzēt būvkonstrukciju atjaunošanu, ja tas nepieciešams Projektēšanas uzdevuma izpildei. Telpās nepieciešams veikt apdares darbus, paredzēt inženiertīklu nomaiņu, tajā skaitā ventilācijas sistēmas, strāvas un vājstrāvas, u.tml. |
| 8. | Autoruzraudzība | Jā Ņemot vērā, ka būvprojekts tiks realizēts pa kārtām, puses slēgs atsevišķu līgumu par attiecīgās kārtas autoruzraudzības pakalpojumiem būvniecības laikā. |
| 9. | Būvprojekta ekspertīze | Nepieciešamības gadījumā - Būvprojekta ekspertīzi veic Pasūtītājs. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pilnu būvprojektu ar attiecīgajiem parakstiem papīra formātā un vienu eksemplāru digitāli pdf formātā. Pēc ekspertīzes veicēju pieprasījuma iesniegt attiecīgo rasējumu dwg vai dgn formātos Pirmreizējās būvprojekta ekspertīzes laiks netiek ieskaitīts būvprojekta izstrādes termiņā. Atkārtotas būvprojekta vai tā daļas/-u ekspertīzi apmaksā būvprojekta izstrādātājs un tās veikšanas laiks tiek ieskaits kopējā būvprojekta izpildes termiņā. |
| 10. | Būvprojekta izstrādes termiņš | 24 kalendārās nedēļas (168 kalendāra dienas) |
| 11. | Būvprojektēšanai nepieciešamie izejmateriāli |
| 11.1. | Tehniskās izpētes atzinums (TIS) | Iesniedz Pasūtītājs |
| 11.2. | Topogrāfiskais plāns | Izstrādā Pretendents (ja nepieciešams darba izpildei) |
| 11.3. | Būves inventarizācijas lieta | Iesniedz Pasūtītājs |
| 11.4. | Tehniskie noteikumi | Pieprasa un izņem Pretendents |

  - Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas veikt esošo ēku inženiertīklu apsekošanu projektēšanai nepieciešamajā apjomā, apsekošanas izvērtējumu atbilstoši LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” ar sertificētu inženieru apliecinājumu. paredzēt esošo inženiertīklu un būvkonstrukciju rekonstrukciju vai jaunu tīklu un būvkonstrukciju izbūvi atbilstoši veiktai esošo inženierkomunikāciju un būvkonstrukciju inženiertehniskai apsekošanai. Izpētes materiālus iekļaut tehniskā projekta sastāvā.

  - Veikt tehnisko noteikumu/atzinumu pieprasīšanu un saņemšanu.

  - Būvprojektam jāietver visi būvdarbu veikšanai nepieciešamie konstruktīvie risinājumi un mezgli, lai nodrošinātu būves atbilstību Būvniecības likumā noteiktām būtiskām prasībām.

- 5. Būvprojekta saskaņošana

  - Būvprojekta dokumentācija ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Saņemt pozitīvus atzinumus vai saskaņojumus no tehnisko un īpašo noteikumu izdevējinstitūcijām.

  - Būvprojekta izstrādes laikā savlaicīgi prezentēt Pasūtītājam visu sadaļu risinājumus skiču līmenī, uzklausīt viņa aizrādījumus, ja tādi radušies, un iestrādāt būvprojekta gala versijā.

  - Pasūtītājs akceptē būvprojektu un veic galīgo norēķinu pēc būvvaldē saņemtas atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi.

  - Būvprojekta dokumentācija sagatavojama papīra formātā krāsainā versijā atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr.281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”” noteiktajām prasībām 6 (sešos) (Pasūtītājam – 4, autoram – 1, būvvaldei – 1) oriģināleksemplāros papīra formātā un 2 (divos) eksemplāros elektroniskā formā CD (rasējumi DWG un PDF formātā, teksta dokumenti *.doc un 2 (divos) eksemplāros PDF formātā, materiālu un darbu apjomi *.xls formātā).

  - Projektētājs izstrādā un Pasūtītājam iesniedz būvprojekta tāmi 2 (divos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formā CD (*.xls formātā) atbilstoši MK noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

  - Būvprojektam elektroniskā formātā jābūt identiskam ar papīra formātā sagatavoto.

  - Būvdarbu apjomos, norādot materiālus, iekārtas, tehnisko aprīkojumu, nepieciešams to tehniskā apraksta apkopojums. Norādot materiālu sarakstu, to sagatavot saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Ja, norādot materiālu, iekārtu, tehnisko aprīkojumu, tiek lietota atsauce „ekvivalents”, tad jānorāda kritēriji (parametri), pēc kuriem tiek vērtēta ekvivalence.

7. pielikums

iepirkuma nolikumam

##### ID NR. AREI-2017/22

##### atklāts konkurss

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA

AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTA

PRIEKUĻU PĒTNIECĪBAS CENTRA

LABORATORIJAS ĒKAS PĀRBŪVEI

ID Nr. AREI-2017/22

_____________________________________________________

(uzņēmuma nosaukums)

____________________________________________

Kontaktinformācija

OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA

| Objekta nosaukums | Objekts apsekots (datums) | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrs (Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads) |  |  |

Pasūtītāja pārstāvis ________________________________________________________________

vārds, uzvārds, paraksts

Pretendenta pārstāvis ________________________________________________________________

vārds, uzvārds, paraksts

8. pielikums

iepirkuma nolikumam

##### ID NR. AREI-2017/22

## PROJEKTĒŠANAS LĪGUMS

## (projekts)

20__.gada.__.___________________

Agroresursu un ekonomikas institūts, Priekuļu pētniecības centrs, Reģ. Nr. 90002137506, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, _____________________, no vienas puses un

_____________________ Reģ. Nr. _________________, turpmāk tekstā “Izpildītājs”, ___________________________, no otras puses,

kopā sauktas “Puses”,

saskaņā ar iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra laboratorijas ēkas pārbūvei”, ID NR. AREI-2017/22 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem,

noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt projektēšanas darbus Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra laboratorijas ēkas pārbūves būvprojektu un saskaņot to ar Līgumā un tā pielikumos, spēkā esošos normatīvos aktos un būvprojektā skartajām trešajām personām un nodot būvprojektu būvvaldē un Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, Iepirkuma dokumentāciju un Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumu un spēkā esošiem normatīviem aktiem (turpmāk tekstā – Darbu), saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu.

  - Būvprojekts tiek izstrādāts trīs kārtās (paredzot iespēju būvniecību realizēt pa kārtām).

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Līgumcena ir euro __________________ bez PVN. Papildus līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Līgumcena nav pakļauta nekādam palielinājumam.

  - Līgumcenas samaksas kārtība:

2.3.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un pēc avansa nodrošinājuma saņemšanas, kuru izsniegusi, Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta komercbankas vai apdrošināšanas sabiedrība, un avansa rēķina saņemšanas no Izpildītāja, pārskaita Izpildītājam avansu _______ (______) euro apmērā, kas sastāda 20% (divdesmit procentus) no Līgumcenas plus PVN (noteikums attiecināms, ja Izpildītājs izvēlas avansa saņemšanu).

2.3.3. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi un būvvaldē saskaņota būvprojekta nodošanas Pasūtītājam saņemšanas, un pēc nodošanas – pieņemšanas akta par izpildīto Darbu abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja, kas sagatavots saskaņā ar Līgumu, maksā Izpildītājam atlikušos 80% (astoņdesmit procentu) no kopējās Līgumcenas plus PVN un sastāda EUR_____ (___ ) apmērā.

2.4. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu.

2.5. Rēķinos un pieņemšanas nodošanas aktos norāda Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītus un atsauci uz ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.4. pasākumu “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” projekta "LLU pētniecības un attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana".

- Līguma termiņš

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.

  - Izpildītājs apņemas izstrādāt projekta dokumentāciju līdz 2017. gada __.________ (saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto darbu izpildes kalendāro grafiku, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) kalendāro nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas).

  - Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas Līguma saistības - Pasūtītājs ar nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoša būvprojekta dokumentācijas saņemšanu un veicis samaksu atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Līguma 4.2.punktā minēto Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par laika periodu, par kādu tiek aizkavēta Darbu izpilde no šādos gadījumus:

    - Līgumā paredzēto saistību izpilde tiek aizkavēta Pasūtītāja rīcības dēļ un no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ;

    - Tiek pārsniegts valsts vai pašvaldību institūcijai vai kapitālsabiedrībai normatīvos aktos noteiktais termiņš atbildes/saskaņojuma sniegšanai, kas nepieciešams Darbu izpildei, un bez atbildes/saskaņojuma saņemšanas nav iespējama Līgumā noteikto saistību izpilde.

- Darbu pieņemšana un nodošana

  - Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītu Darbu ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses Pasūtītājs pārliecinās par Darbu atbilstību Līguma prasībām. Ja Pasūtītāja pārstāvji atzīst Darbu atbilstību, Pasūtītājs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu un Pakalpojums uzskatāms par izpildītu.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs neveic un/vai aizkavē Līgumā noteikto Darbu vai pienākumu izpildi, vai Darbu izpilde veikta nepilnīgi vai nekvalitatīvi, Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Izpildītāja iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda defektu aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus un šo aktu iesniedz Izpildītājam. Pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts pēc trūkumu novēršanas. Izpildītājs trūkumus novērš par saviem līdzekļiem.

  - Pasūtītājs paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī rakstiskā veidā atbilstoši 4.2. punkta norādītajam sastāda defekta aktu, kurā norāda iesniegtās būvprojekta dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām.

  - Pasūtītājam tiek iesniegta pilnībā izstrādāta un saskaņota un akceptēta būvprojekta dokumentācija - būvprojekta kopijas ar saskaņojumu oriģināliem 6 (sešos) eksemplāros papīra formātā, 2 (divus) eksemplārus elektroniskā dwg. formātā un 2 (divus) eksemplārus elektroniskā pdf formātā uz CD vai cita datu nesēja. Papīra formātā iesniegtajiem dokumentiem visiem eksemplāriem jābūt ar oriģināliem parakstiem un skaņojumiem.

- Izpildītāja saistības

  - Izpildītājs apņemas veikt Darbus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Iepirkuma piedāvājumu un šī Līguma noteikumiem, t.sk.

    - Nepieciešamības gadījumā precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas uzdevumu;

    - Apsekot būvobjektu dabā;

    - Pieprasīt un saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;

    - Izstrādāt būvprojektu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem un tā pielikumiem;

    - Pēc būvprojekta izstrādāšanas saskaņo to ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā būvprojektā kādus trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam būvprojektu atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos trūkumus un iesniedz būvprojektu atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Izpildītājam tiesības uz Līguma 3.2.punktā minētā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu;

    - Pēc būvprojekta saskaņošanas ar Pasūtītāju un pirms būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai būvvaldei, saskaņot būvprojektu ar būvatļaujā un normatīvos aktos noteiktām trešajām personām;

    - Pēc visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas iesniegt un saskaņot būvprojektu būvvaldē. Būvvaldes saskaņojumu apliecina būvvaldes atzīme būvatļaujā par visu projektēšanas nosacījumu izpildi.

  - Izpildītājs būvprojektu izstrādāt tā, lai tas atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, lai būvprojekta risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam.

  - Izpildītājs veic Darbus saviem spēkiem, kā arī uz savu atbildību, uzņemoties risku, atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam Iepirkuma piedāvājumam, kas ir Līguma sastāvdaļa.

  - Izpildītājs ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī organizē, vada un protokolē Pušu pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Pusēm ir saistoši. Sanāksmēs piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji un Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādītie speciālisti.

  - Izpildītājam ir aizliegtas jebkādas Līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai.

  - Izpildītājs Darbu izpildei nodrošina augsti kvalificētus un attiecīgajā jomā sertificētus speciālistus, t.sk., Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādīto personālu. Izmaiņas personāla sarakstā nedrīkst veikt. Ja no Izpildītāja neatkarīga iemesla dēļ rodas nepieciešamība aizvietot Iepirkuma dokumentācijā norādīto personālu, Izpildītājam tas jānomaina ar darbinieku, kuram ir līdzvērtīga vai augstāka kvalifikācija un pieredze un rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji.

  - Ja Izpildītājs nav ievērojis Līgumā un tā pielikumos, Iepirkuma dokumentācijā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Darbu veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās Izpildītāja pārstāvji un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto Darbu neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību.

  - Izpildītāja pienākumos ietilpst visu no Latvijā Republikas normatīvo aktu prasībām izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm.

  - Līguma darbības laikā Izpildītājs Latvijā nedrīkst tieši vai netieši iesaistīties nekādos citos darījumos vai profesionālās darbībās, kas radītu interešu konfliktu ar šajā Līgumā paredzētajām saistībām.

  - Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē Darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

  - Gadījumā, ja atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām tiek veikta būvprojekta ekspertīze, Izpildītājam ir pienākums pēc būvprojekta ekspertīzes no Pasūtītāja saņemšanas veikt konstatēto trūkumu novēršanu 10 (desmit) darba dienu laikā un veikt atkārtotu Projekta saskaņošanu ar Pasūtītāju.

  - Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas sniegt Pasūtītājam informāciju vai atskaiti par līgumsaistību izpildi.

  - Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību kļūdainu risinājumu gadījumā, nodrošinot nepieciešamo korekciju izstrādāšanu būvprojekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam, t.sk., objekta būvdarbu un to garantijas laikā, Pasūtītāja norādītajā termiņā novēršot būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas.

  - Izpildītājs apņemas Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās ievērot informācijas, kas nonākusi tā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi, konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī veikt nepieciešamo instruktāžu Līguma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem;

  - Izpildītājam būvdarbu iepirkuma procedūras laikā jāsniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem attiecībā uz būvprojektu.

- Autortiesības

  - Saskaņā ar Līguma izpildi Puses apņemas ievērot autortiesību regulējumu.

  - Autortiesību objekts šī Līguma izpratnē ir saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja veiktā Darba rezultātā radītais būvprojekts un citi materiālie objekti.

  - Izpildītājs ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības nodod Pasūtītājam Izpildītāja un tā pieaicināto speciālistu kā autoru Autortiesību likuma 15. pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām.

  - Izpildītājs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14. panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14. panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14. panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14. panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14. panta pirmās daļas 6.punkts).

  - Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Izpildītāja piekrišana.

  - Izpildītājs nodrošina no citām autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam.

  - Izstrādājot būvprojektu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no būvprojekta autoriem un jebkurām citām būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.

  - Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus.

  - Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.

  - Darbu izpildes laikā, kā arī pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Izpildītājs uzņemas atbildību par trešo personu autortiesību pārkāpumiem, kas radušies saistībā ar Darbu, attiecībā uz Darbā izmantotajiem vai Darba laikā radītajiem autoru darbiem.

  - Izpildītājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību saistībā ar autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ par veicamajiem, pabeigtajiem vai Pasūtītājam nodoto Darbu.

  - Izpildītājs garantē, ka Darbu rezultātos iekļautie autoru darbi nepārkāpj trešo personu autortiesības. Izpildītājs apņemas patstāvīgi un par saviem finanšu līdzekļiem risināt jebkādus strīdus ar trešajām personām tiesā par autortiesību likumā noteikto autora personisko tiesību un/vai autora mantisko tiesību piederību un/vai pārkāpumiem, neiesaistot Pasūtītāju nevienā no šādiem strīdiem.

- Pasūtītāja pienākumi

  - Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas ir nepieciešama Izpildītājam darbu izpildei, un piekļuvi un iespēju strādāt objektā.

  - Pasūtītājs apņemas pēc Darbu pabeigšanas atbilstoši Līguma noteikumiem pieņemt no Izpildītāja Darbu rezultātus, kā arī veikt Līgumcenas samaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem. Pasūtītājs maksā tikai par kvalitatīvi Izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Gadījumā, ja atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām nepieciešams veikt būvprojekta ekspertīzi, Pasūtītājs apņemas nolīgt būvprojekta ekspertu un 1 (viena) mēneša laikā no būvprojekta saņemšanas veikt būvprojekta ekspertīzi pirms būvprojekta iesniegšanas būvvaldē. Ja ekspertīzes veikšanas termiņu nepieciešams pagarināt, Puses atbilstoši Līguma 3.4. punktam apņemas pagarināt Līguma izpildes termiņu par tik dienām, cik ekspertīzes slēdziens ieildzis.

  - Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.

  - Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības, Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darbu veikšanu līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai.

  - Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par būvprojekta projekta dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līgumam, tā pielikumiem, Iepirkuma dokumentācijai, Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumam, būvvaldes vai kompetento personu izvirzītajām prasībām vai  Latvijā Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem  vai satur kļūdainus risinājumus. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Izpildītājam ir saistošas.

  - Pasūtītājs pieņem atbilstoši Līgumam izpildīto darbu ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu būvprojekta izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, saņemtu būvatļauju būvvaldē un saskaņotu būvprojektu ar normatīvos aktos un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām un būvvaldi.

- Pušu korespondence

8.1. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nosūtīts uz puses norādīto adresi un puse ir parakstījusies par tā saņemšanu.

8.2. Līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:

8.2.1. no Pasūtītāja puses: Projekta vadītājs ___________.mob. tel._________________, e-pasts___________.

8.2.2. no Izpildītāja puses: _______________, mob. tel. __________, e-pasts___________..

9. Apdrošināšana

9.1. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par visu projektēšanas laiku, sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz vienu gadu. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā projektēšanas un būvdarbu izpildes laikā.

9.2. Gadījumā, ja šī Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 9.1.punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz viens gads no šī līguma spēkā stāšanās brīža.

9.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām. Šajā gadījumā Izpildītājs jauna apdrošināšanas līguma noslēgšanu (vai esošā pagarināšanu) veic par saviem līdzekļiem.

- Saistību pastiprināšana

  - Būvprojekta sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī 3 (trīs) gadu laikā pēc projektēšanas nosacījumu izpildes konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas.

  - Izpildītājam jāsedz būvprojektā pieļauto kļūdu dēļ radies būvdarbu līguma kopējo izmaksu pieaugums, kā arī būvdarbu vērtība, kas būvdarbu izmaiņu apjoma gadījumā pārsniedz 15 (piecpadsmit) % no būvdarbu līguma cenas. Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Izpildītāja sagatavotā projekta kļūdu dēļ. Būvdarbu izmaiņu apjoms ir ieslēdzamo vai izslēdzamo darbu vērtība, vadoties no tā, kurš no apjomiem ir lielāks.

  - Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai. Atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam Izpildītājs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Latvijā Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai Pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

  - Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, vai arī izbeidz Līgumu.

- Līguma grozīšana

  - Līguma darbības laikā Puses nedrīkst veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 61. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 61. panta otrās daļas regulējuma.

  - Ja Izpildītājs veic prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Izpildītājs ir vienpusīgi lauzis līgumu un Izpildītājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no kopējās Līgumcenas, ja:

    - Izpildītājs bez Pasūtītāja piekrišanas sevi aizstājis ar citu personu;

    - Izpildītājs kavē Darbu izpildi jebkurā tās stadijā vai nenovērš Darbu izpildē konstatētos trūkumus vairāk par 20 (divdesmit) dienām atšķirībā no Izpildītāja Iepirkumā iesniegtā darbu izpildes kalendārā grafika;

    - Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

    - Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 9.punktā minēto apdrošināšanas līgumu.

  - Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksāt visas saņemtās naudas summas.

  - Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses var izbeigt Līgumu citu iemeslu dēļ.

- Strīdu izšķiršanas kārtība

  - Visas domstarpības, kas saistītas ar līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Ja Puses 30 (trīsdesmit ) dienu laikā nav panākušas vienošanos, tad strīds tiek risināts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

- Noslēguma noteikumi

  - Visos pārējos gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Darbu izpildes dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir nepieciešams būvprojekta dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc pušu atsevišķas vienošanās.

  - Izmaiņas un papildinājumi Līgumā stājas spēkā tad, ja ir noslēgta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses.

  - Līgums ir noformēts 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visi pielikumi, kas sastādīti rakstveidā un ir abu pušu parakstīti, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

9. pielikums

iepirkuma nolikumam

##### ID NR. AREI-2017/22

## AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS

## (projekts)

20__.gada.__.___________________

Agroresursu un ekonomikas institūts, Priekuļu pētniecības centrs, Reģ. Nr. 90002137506, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, _____________________, no vienas puses un

_____________________ Reģ. Nr. _________________, turpmāk tekstā “Izpildītājs”, ___________________________, no otras puses,

kopā sauktas “Puses”,

saskaņā ar iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra laboratorijas ēkas pārbūvei”, ID NR. AREI-2017/22, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem,

noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, un Izpildītājs apņemas veikt __________ būvdarbu autoruzraudzību atbilstoši būvprojektam „_________________________” (būvprojekts Nr._______) saskaņā ar būvdarbu autoruzraudzības noteikumiem.

  - Autoruzraudzības pakalpojumi ietver:

    - Būvdarbu kvalitatīvu autoruzraudzību saskaņā ar būvprojektu, nodrošinot būvdarbu izpildītāju, un Pasūtītāju ar pieprasīto tehnisko informāciju izstrādātā projekta autentiskai realizācijai dabā;

    - Konsultāciju sniegšanu Pasūtītājam un tā pilnvarotajiem pārstāvjiem visos jautājumos, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu un to atbilstību būvprojekta dokumentācijai. Sniegtās konsultācijas tiek atzīmētas autoruzraudzības žurnālā.

  - Autoruzraudzības darbu izpildes termiņš – visā būvniecības darbu izpildes laikā (ieskaitot būvobjekta nodošanu ekspluatācijā).

  - Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami, kā arī uzņemas atbildību, kas autoruzraugam ir noteikta saskaņā ar 2014. gada 19. augusta MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums, būvprojekts, dokumentācija un spēkā esošie normatīvie akti.

  - Par autoruzraugu tiek nozīmēts: (būvprojekta autors vai tā pilnvarots pārstāvis – attiecīgi sertificēts speciālists vai speciālistu grupa).

- Autoruzraudzības izpildes termiņš

Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz _________________________________ (turpmāk tekstā – Objekts) būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.

- Līgumcena, norēķinu kārtība un sankcijas

  - Līgumcena ir EUR ____________bez PVN. Papildus līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Samaksa Izpildītājam tiek veikta vienu reizi mēnesī, proporcionāli veiktajam un Pasūtītāja pieņemtajam būvdarbu apjomam, ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā kontā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas, kad Pasūtītāja pārstāvis saņēmis un akceptējis aktu par Pakalpojumu vai tā daļas pieņemšanu, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji.

  - Rēķinos un pieņemšanas nodošanās aktos norāda Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītus un atsauci uz ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.4. pasākumu “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” projekta "LLU pētniecības un attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana".

  - Izpildītājs var rakstveidā pieprasīt līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru dienu, ja rēķins netiek samaksāts līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no līgumcenas.

  - Ja Izpildītājs nepienācīgi veic savus pienākumus, neierodas Objektā noteiktajā laikā, vai arī nepilda savas uzņemtās saistības, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas, par katru gadījumu.

- Pušu saistības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - Nodrošināt Izpildītājam un viņa pilnvarotajām personām brīvu piekļūšanu būvobjektam vai citai būvobjektam pakļautai vietai, kur tiek veikti būvobjekta būvdarbi, saskaņā ar Līguma 1.1.punktā norādīto būvprojektu;

    - Samaksāt Izpildītājam par autoruzraudzību saskaņā ar Līguma noteikumiem pēc būvdarbu pabeigšanas un būvobjekta nodošanas ekspluatācijā;

    - Brīdināt Izpildītāju 1 dienu iepriekš par nepieciešamību ierasties būvobjektā un veikt autoruzraudzību, gadījumos, kas paredzēti 4.2.7. apakšpunktā.

  - Izpildītājs apņemas:

    - Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam izstrādātajam būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

    - Apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

    - Būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

    - Pārbaudīt, vai ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

    - Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu prasības;

    - Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās būvniecības apspriedēs;

    - Ierasties būvobjektā atbilstoši ar Pasūtītāju un būvdarbu vadītāju saskaņotam autoruzraudzības grafikam, kā arī pēc Pasūtītāja vai būvdarbu vadītāja lūguma, ja Pasūtītājs uzskata to par nepieciešamu;

    - Visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju. Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

    - Autoruzraudzības izpildes laikā, atrodoties būvobjektā un pamanot neatbilstības, kas var nodarīt kaitējumu objektam un/ vai trešajām personām, nekavējoties brīdināt Pasūtītāju un būvdarbu vadītāju, izdarot attiecīgus ierakstus autoruzraudzības žurnālā.

    - Saskaņot un fiksēt autoruzraudzības žurnālā būvdarbu pārkāpumus vai nepieciešamās būvprojekta korekcijas būvobjektā un nozīmēt to novēršanas vai risinājuma izstrādāšanas termiņus, kā arī nekavējoties 8 (astoņu) darba stundu laikā informēt par konstatētajiem pārkāpumiem Pasūtītāju.

    - Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotajās izmaiņas.

  - Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību.

  - Izpildītāja norādījumi objekta būvniecībā ir saistoši būvniecības darbu izpildītājiem ar brīdi, kad tie ir ierakstīti autoruzraudzības žurnālā. Izpildītājs ir atbildīgs par šo norādījumu savlaicīgu ierakstīšanu autoruzraudzības žurnālā.

  - Nepieciešamības gadījumā, atklājot rupjus būvniecības pārkāpumus būvobjektā, Izpildītājam ir tiesības nekavējoties apstādināt būvdarbus un ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par pieņemto lēmumu. Šajā punktā minētās darbības tiek veiktas un Izpildītāja atbildība tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Līgumā noteikto pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu veikšanu. Izpildītājs nav atbildīgs par būvdarbu veicēja darbības/bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja vien šādi zaudējumi nav radušies Izpildītāja vainas dēļ.

  - Autoruzraudzības veikšana ietver saskaņotas un dokumentētas projekta korekcijas.

  - Pasūtītājs norāda atbildīgos būvdarbu izpildītājus, kuriem ir saistoši Izpildītāja norādījumi.

  - Pusēm ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas Līguma saistības - Pasūtītājs ar nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis Pakalpojumu saņemšanu un apmaksājis pilnu Līgumcenu.

- Citi noteikumi

  - Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutvārdos izteikti papildinājumu netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi iespējami tikai ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus un ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam, un tie ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Pušu strīdi tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties neizdodas – tie tiek izšķirti tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

  - Līgums izstrādāts un noformēts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa vienam katrai Pusei.

- Pušu rekvizīti